2

La perfusion

fonctionne normalement

GV

Garde-Veine - NaCl 9 p. 1000

1000 ml / 24 h

DGV   41 ml / h

14 gouttes/min

DGV = Débit Garde-Veine

LM

LM

12

7

12

7

12

7

DPS = 3 ml / h  (ex : Nicardipine = Loxen)

DPS : Débit du PSE

Volume du prolongateur : 1m = 7 ml 

Débit dans le prolongateur 44 ml / h

Temps de parcours : 10 min

Produit rouge, médicament à marge thérapeutique étroite

t

LM

TA

Débit

Au patient

Quand le principe actif a parcouru la totalité du prolongateur  "tronc commun" (10 minutes dans notre exemple),

il est dilué par le sérum physiologique garde-veine

Il est administré au patient au débit de réglage du PSE ( 3 mg / h dans notre exemple) .

Tout va bien ...

Chronogramme

14h30

14h30

15h00