Solutions pour se prémunir du retour du médicament

7

vers la ligne de perfusion par gravité

GV

Pour les médicaments à

marge thérapeutique étroite prescrits avec un débit précis (PSE ou pompe)

Insuline IV

Héparine IV

Dobutamine IV

Nicardipine IV

Isoprénaline IV

Oxytocine IV

Morphine IV

Midazolam IV

Médicaments de l'anesthésie (ex:Propofol IV)

Anticancéreux

Pour éviter le retour du médicament
vers la ligne de perfusion par gravité :

Utiliser une valve anti-retour

LM

LM

Recommandation 1 :

Insérer une VALVE anti retour

sur la voie par Gravité

10cm

La valve anti-retour ou anti reflux est un dispositif qui ne permet la circulation de liquide que dans un seul sens ( tout reflux est impossible).

Le débit est à sens unique.

En plaçant la valve sur la ligne par gravité, le principe actif administré avec un PSE ou une pompe ne peut pas remonter vers la poche (ligne gravitaire).

En cas d’obstruction, comme le principe actif administré par pousse-seringue ou par pompe n’a pas la possibilité de remonter vers la poche par gravité, la pression du circuit augmente et l'alarme du PSE ou de la pompe est déclenchée.

OU

Recommandation 2 :

Utiliser un prolongateur multivoies équipé d'une valve anti-retour intégrée.

Brancher la voie par gravité sur la valve

SENS UNIQUE